
	附件：      省中西医结合医院实验室家具配置清单（中药分析室）

	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备    注

	化学分析室小
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	边台
	1200
	*650*800
	1
	张
	
	
	钢木结构，30*50钢架，上海威盛亚12.7mm实芯理化板台面;边缘加厚至25.4mm;柜体为肯帝亚18mm厚三聚氰胺板；铝合金一字型拉手；DTC105°铰链，DTC三节轨

	2
	吊柜
	3600
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	3
	滴水架
	　
	450*400*50
	1
	个
	
	
	实芯理化板+PP滴水棒

	化学分析室大
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	4
	边台
	1800
	*750*800
	1
	张
	
	
	钢木结构，30*50钢架，上海威盛亚12.7mm实芯理化板台面;边缘加厚至25.4mm;柜体为肯帝亚18mm厚三聚氰胺板；铝合金一字型拉手；DTC105°铰链，DTC三节轨

	5
	边台
	1500
	*750*800
	1
	张
	
	
	

	6
	单门活动柜
	　
	400*500*700
	4
	个
	
	
	采用18mm厚三聚氰胺板，DTC105°铰链，优质尼龙活动轮

	7
	边台
	480
	*750*800
	1
	张
	
	
	钢木结构，30*50钢架，上海威盛亚12.7mm实芯理化板台面;边缘加厚至25.4mm;柜体为肯帝亚18mm厚三聚氰胺板；铝合金一字型拉手；DTC105°铰链，DTC三节轨

	8
	滴水架
	　
	450*400*50
	1
	个
	
	
	实芯理化板+PP滴水棒

	9
	边台
	1040
	*750*800
	1
	张
	
	
	钢木结构，30*50钢架，上海威盛亚12.7mm实芯理化板台面;边缘加厚至25.4mm;柜体为肯帝亚18mm厚三聚氰胺板；铝合金一字型拉手；DTC105°铰链；开门，无底板

	10
	吊柜
	3900
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	天平室
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	11
	边台
	600
	*750*800
	1
	张
	
	
	钢木结构，30*50钢架，上海威盛亚12.7mm实芯理化板台面;边缘加厚至25.4mm;柜体为肯帝亚18mm厚三聚氰胺板；铝合金一字型拉手；DTC105°铰链，DTC三节轨

	12
	边台
	1200
	*750*800
	1
	张
	
	
	

	13
	单门活动柜
	　
	450*500*700
	2
	个
	
	
	采用18mm厚三聚氰胺板，DTC105°铰链，优质尼龙活动轮

	气相色谱室
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	14
	边台
	1180
	*500*800
	2
	张
	
	
	钢木结构，30*50钢架，上海威盛亚12.7mm实芯理化板台面;边缘加厚至25.4mm;柜体为肯帝亚18mm厚三聚氰胺板；铝合金一字型拉手；DTC105°铰链，DTC三节轨

	15
	单门活动柜
	　
	450*400*700
	2
	个
	
	
	采用18mm厚三聚氰胺板，DTC105°铰链，优质尼龙活动轮

	16
	吊柜
	2460
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	17
	吊柜
	1900
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	学生工作室
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	18
	吊柜
	3240
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	19
	吊柜
	4300
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	薄层扫描室
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	吊柜
	1900
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	紫外高效液相室
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	21
	吊柜
	2440
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	办公室
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	22
	吊柜
	4800
	*350*600
	1
	组
	
	
	全木结构

	合计
	
	
	　


	省中西医结合医院实验室家具配置清单（动物中心）

	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备    注

	动物中心
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	中央台
	3600
	*1500*800
	1
	张
	
	
	钢木结构，30*50钢架，上海威盛亚12.7mm实芯理化板台面;边缘加厚至25.4mm;柜体为肯帝亚18mm厚三聚氰胺板；铝合金一字型拉手；DTC105°铰链，DTC三节轨

	2
	边台
	4000
	*600*800
	1
	组
	
	
	钢木结构，30*50钢架，上海威盛亚12.7mm实芯理化板台面;边缘加厚至25.4mm;柜体为肯帝亚18mm厚三聚氰胺板；铝合金一字型拉手；DTC105°铰链，DTC三节轨

	合计
	　
	
	



