             2013入围招标产品总表
                                          价格单位：万元；         保修时间单位：月

1、 监护仪（国产）
	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	南京格德威电子有限公司

章小姐

13770924108
	UT4000B
	
	深圳
	1.98
	48
	

	
	UT6000A
	飞利浦血氧技术
	深圳
	2.55
	48
	

	
	UT6000C
	飞利浦心电抗干扰技术
	深圳
	2.88
	48
	
[image: image1.png]




	
	G30
	飞利浦内在技术
	深圳
	3.5
	48
	

	泰州乃诺医疗器械有限公司

周先生

13605199658
	C50
	10.4触摸屏
	深圳
	2.7
	24
	
[image: image2.png]




	
	C80
	12.1触摸屏
	深圳
	4.36
	24
	

	南京仟禾医学仪器有限公司

孙先生

13951866992
	PVM-2701
	10.4触摸屏
	上海
	2.4
	24
	

	南京懋怡医学仪器有限公司

刘先生

13951034224
	Dash1800
	
	无锡
	2.6
	36
	

	
	Dash2500
	
	无锡
	3.2
	24
	

	
	B20
	
	无锡
	3.5
	36
	

	
	B30
	
	无锡
	4.5
	36
	

	江苏毕升有限公司

华先生

13951718483
	PM-8000E
	8.4屏，6道
	深圳
	2.3
	24
	

	
	PM-7000
	10.1屏，8道
	深圳
	2.7
	24
	

	
	ZPM8
	8.4LED触摸屏屏，6道
	深圳
	2.98
	24
	


2、 监护仪（进口）

	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	南京英威科技有限公司

纪先生

13951851635
	太空Elance
	10.2触摸屏，超薄
	美国
	3.9
	24
	
[image: image3.png]




	南京仟禾医学仪器有限公司

孙先生

13951866992
	BSM-2301C
	8.4触摸屏
	日本
	3.6
	24
	
[image: image4.png]




	
	BSM-2351C
	10.4触摸屏
	日本
	4
	24
	

	上海加文商贸有限公司

高小姐

13675113777
	VM6
	原装进口
	美国
	2.65
	36
	
[image: image5.png]




	
	VM8
	原装进口
	美国
	4.8
	36
	

	
	MP2
	可以用于转运，有飞行模式
	德国
	4
	36
	
[image: image6.png]




	
	MP5
	8.4触摸屏
	德国
	5
	36
	

	
	MP20
	10.4触摸屏，6道
	德国
	5.2
	36
	

	南京懋怡医学仪器有限公司

刘先生

13951034224
	Dash4000
	
	美国
	5.2
	24
	
[image: image7.png]





3、 心电图机（国产）
	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	南京瑞丰医疗器械有限公司

陈先生

13705185516
	601C铃谦
	12道6道打印，触摸屏，管理软件与医院管理系统并网
	深圳
	5.2
	18
	

	
	ECG-6951E
	单道心电图机
	上海
	0.6
	18
	

	
	ECG-1150
	6道打印
	上海
	2.1
	18
	

	
	ECG-1250C
	12道采集，6道打印
	上海
	2.5
	18
	

	南京福昊医疗器械有限公司

朱先生

13813830029
	FX-7000
	单道，12道显示
	北京
	0.65
	36
	

	
	FCP-7101
	3道，5.7屏，12导同步记录
	北京
	1.98
	36
	

	
	FX-7202
	多道，5.7屏，12导同步记录
	北京
	2.3
	36
	
[image: image8.png]




	
	FX-7302
	多道，5.7屏，12导同步记录，内置把手
	北京
	3.2
	36
	
[image: image9.png]




	
	FX-8222
	多道，6.5屏，12导同步记录，内置把手
	北京
	3.3
	36
	
[image: image10.png]




	
	FX-7402
	12道，5.7屏，12导同步记录，内置把手
	北京
	3.9
	36
	
[image: image11.png]




	
	FX-8322
	12道，6.5屏，12导同步记录，内置把手，可接条形码，ID卡读卡器
	北京
	4
	36
	

	
	FX-7502
	12道，翻盖12.1屏，波形冻结，12导同步记录，内置把手，可接条形码，ID卡读卡器
	北京
	7.2
	36
	


4、 心电图机（进口）

	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	南京瑞丰医疗器械有限公司

陈先生

13705185516
	601铃谦
	12道6道打印，触摸屏，管理软件与医院管理系统并网
	日本
	3
	18
	

	
	1210铃谦
	12道同步打印
	日本
	4
	18
	

	
	1211铃谦
	12道同步打印，触摸屏，管理软件与医院管理系统并网
	日本
	3
	18
	


5、 除颤仪（进口）

	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	南京英威科技有限公司

纪先生

13951851635
	美敦力菲康
	双相波技术，能量：2~360J，6.5彩屏，自动AED，中文语音提示
	美国
	6.6
	24
	
[image: image12.png]




	南京仟禾医学仪器有限公司

孙先生

13951866992
	TEC-5521C
	双相波技术、同步、非同步、AED模式，5.7彩屏
	日本
	5
	24
	
[image: image13.png]




	
	TEC-5531C
	双相波技术、同步、非同步、AED模式，5.7彩屏，可按需体外无创起搏
	日本
	5.8
	24
	
[image: image14.png]





6、输液泵、注输泵（进口）
	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	上海贺恩实业有限公司

王小姐

13851558108
	COMPACTS
	原装进口
	德国
	1.7
	36
	

	
	COMPACT
	原装进口
	德国
	1.345
	36
	

	
	P泵
	
	德国
	1.508
	36
	

	
	FMS泵
	
	德国
	1.605
	36
	

	上海皓浦医疗器械有限公司

戚先生

18651840377
	Alaris GH（注）
	
	瑞士
	1.26
	12
	
[image: image15.png]




	
	Alaris GW（输）
	
	瑞士
	1.26
	12
	
[image: image16.png]




	南京祺泓医疗器械公司

任先生

13739190628
	TE-135
	
	日本
	1.3
	24
	

	
	TE-331
	
	日本
	1.28
	24
	

	
	TE-332
	
	日本
	1.48
	24
	


7、输液泵、注输泵（国产）

	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	南京海佳医疗设备有限公司

陈先生

13951815868
	BYS-820S（输）
	3种报警提示、3种输液模式
	长沙
	0.58
	60
	

	
	BYS-820（输）
	3种报警提示、3种输液模式
	长沙
	0.61
	60
	

	
	BYS-820D（输）
	3种报警提示、3种输液模式，另有药库查询功能、记录功能
	长沙
	0.68
	60
	

	
	BYZ-810（注）
	3种报警提示、3种输液模式，注射器通用
	长沙
	0.33
	60
	

	
	BYZ-810S（注）
	3种报警提示、1种输液模式，注射器通用
	长沙
	0.29
	60
	

	
	BYZ-810D（注）
	3种报警提示、3种输液模式，注射器通用，另有药库查询功能、记录功能
	长沙
	0.3,65
	60
	

	
	BYZ-810T（注）
	双通道，3种报警提示、3种输液模式，注射器通用
	长沙
	0.55
	60
	

	
	BYZ-810u（注）
	双通道，3种报警提示、3种输液模式，注射器通用，另有药库查询功能、记录功能
	长沙
	0.62
	60
	

	南京利柱医疗器械有限公司

高先生

13813377742
	SA 213（输）
	
	北京
	0.795
	60
	

	
	FA 313（输）
	
	北京
	0.485
	60
	

	
	FA 323（输）
	
	北京
	0.788
	60
	
[image: image17.png]




	
	FA 343（输）
	
	北京
	1.58
	60
	

	
	LP 2000(注)
	
	北京
	0.7
	60
	
[image: image18.png]




	
	LP 215(注)
	
	北京
	0.36
	60
	
[image: image19.png]




	
	LP 220(注)
	
	北京
	0.65
	60
	

	
	LP 240(注)
	
	北京
	1.4
	60
	

	深圳圣诺医疗设备有限公司

吴先生

15957173178
	SW-50CL(注)
	
	深圳
	0.35
	60
	

	
	SW-50C67(注)
	
	深圳
	0.37
	60
	

	
	SW-50F6(注)
	
	深圳
	0.65
	60
	

	
	SW-50T66(注)
	体重模式等多种模式
	深圳
	1.52
	60
	

	
	SW-1500H(输)
	
	深圳
	0.68
	60
	

	
	SW-1800V(输)
	
	深圳
	0.65
	60
	

	
	SW-1600V(输)
	
	深圳
	0.6
	60
	

	南京豪迈科学仪器有限责任公司

马玉光

13605160906
	WZ-50C6（注）
	单道
	浙江
	0.39
	60
	
[image: image20.png]




	
	WZ-50C6T（注）
	单道
	浙江
	0.41
	60
	

	
	WZ-50F6（注）
	双道
	浙江
	0.69
	60
	

	
	WZL-506（注）
	多道
	浙江
	2.2
	60
	

	
	SY-1200(输)
	
	浙江
	0.72
	60
	
[image: image21.png]




	南京祺泓医疗器械公司

任先生

13739190628
	SP-100（输）
	
	北京
	0.68
	
	

	
	CP-1000（注）
	
	北京
	0.68
	60
	

	
	CP-1100（注）
	单道道
	北京
	0.44
	60
	

	
	CP-1000（注）
	双通道
	北京
	0.7
	60
	

	
	CP-1000（注）
	三通道
	北京
	1.18
	60
	


8、空气压力波治疗仪（国产）
	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	南京祺泓医疗器械公司

任先生

13739190628
	普门pro600
	多种气套，带锂电源
	深圳
	3.78
	24
	

	南京西雅医疗装备有限公司

胡亚洲

13913048975
	LGT-2200S
	
	广州
	1.82
	36
	

	
	LGT-DVT
	便携式
	广州
	2.12
	36
	

	
	LGT-2200HN
	4腔充气气囊
	广州
	3.82
	36
	

	
	LGT-2200H
	4腔充气气囊
	广州
	3.82
	36
	

	
	LGT-2200W
	8腔充气气囊
	广州
	4.28
	36
	


9、空气压力波治疗仪（进口）
	供应商
	设备型号
	说明
	产地
	价格
	保修
	在我院已使用

	泰州乃诺医疗器械有限公司

周先生

13605199658
	DL-2002D
	预防深静脉血栓模式、水肿治疗模式、联合模式；

单控压力零压跳过功能
	韩国
	3.96
	12
	
[image: image22.png]




	南京熠辉医疗器械有限公司

林明

13245888108
	SCD TM
	带锂电源；

3种压力模式，2组机芯
	美国
	4.2
	24
	
[image: image23.png]




	南京禾宜医疗器械有限公司

孙干新

18602513676
	POWER-1000加强型
	2个套筒，4个气囊
	韩国
	2.2
	12
	

	
	POWER-Q3000
	2个套筒，4个气囊
	韩国
	3
	12
	

	
	POWER-Q3000加强型
	2个套筒，7个模式
	韩国
	4.2
	12
	

	
	POWER-Q6000
	2个套筒，6个气囊
	韩国
	5
	12
	

	
	POWER-Q6000加强型
	2个套筒，6个气囊，10个模式
	韩国
	6
	12
	

	南京盛唐医疗器械有限公司

陈科

15951005658
	AC550
	
	英国
	4.9
	60
	

	
	AV600
	
	英国
	7.2
	60
	

	
	海文3
	
	英国
	4.6
	60
	

	
	海文12
	
	英国
	9.8
	60
	


PAGE  
1

_1423310435

