招  标 文 件

                                    130510010
江苏省中西医结合医院

二O一三年五月十日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	年初编号
科室
设备名称
数量
2013039
口腔科
压膜机
1
2013040
口腔科
点焊机
1
2013069
神经外科
手术自动牵开器
1
2013070
神经外科
显微手术器械
1
妇产科
血氧饱和度监护仪
1
皮肤科
局部多功能紫外线治疗仪
1


	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年5月10日至 5月15日

	7
	标书领取方式
	院内网站招标公示

	8
	投标截止时间
	2013年5月16日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	10
	开标
	时间：2013年5月16日下午14：00

地点：江苏省中西医结合医院供应室旁


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：

1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。

②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。

（以上材料复印件应加盖投标单位公章）

2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。

3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。

四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。

4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。

八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其他设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。

九、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包       压膜机
	拟购设备名称
	真空压膜机
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1脱色牙套的成型制作

2正畸用保持器的快速制作

3护齿套、夜磨牙垫及阻鼾器的制作

	工作 原理
	   加热使膜片软化，在压力作用下，预抽真空，使加热溶化的膜片在重力作用下，无任何气泡和缝隙地覆盖在石膏模型表面，形成所需要的牙套或保持器。

	主要技术指标
	1 滚珠

2 快速成型

                          3 抽真空

4 薄厚膜皆可压制


第二包       点焊机
	拟购设备名称
	口腔用点焊机
	设备来源
	进口（  ）

国产（ √  ）

	拟购设备用途
	1口腔修复和正畸用，在带环或其他用具上焊接金属扣或颊面管。

2正畸用澳丝的加热成型。

	工作 原理
	   低电压，大电流，利用短路产热的原理进行焊接。通过调节电压、电流、通电时间长短来控制焊接的质量和程度。达到金属的快速焊接。

	主要技术指标
	1 快速焊接，精细控制

2 常规电压

3 带钢丝加热功能


第三包       手术自动牵开器
	拟购设备名称
	脑自动牵开器
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1 、 用于神经外科开颅手术

	工作 原理
	充分暴露术野，操作简单，使手术易于进行，减少人力牵拉的不稳定性，保护脑组织，避免意外损失。

	主要技术指标
	1、 合金材质，轻且稳固，臂柔韧性好。用于神经外科开颅手术。固定于手术床边。自动牵开，无需助手。不能限制手术区域，特别是在是在使用显微镜时。

2、配置要求：①球状牙槽连接器1个；②支撑杆1个，固定在手术床边；③张力臂连接头1个，可旋转，固定在支撑杆的任意位置；④软性张力臂2，个 每条臂长度≥300毫米；⑤脑压板连接头2个，可连接扁平脑压板；⑥脑压板连接头2个，可连接带圆杆脑压板。

	收费 项目
	与手术费打包收费
	收费代码
	无

	特殊功能技术参数
	整套设备免费保修期≥2年，保修期从安装验收合格之日起，本次采购接受进口产品投标。本次文件中所涉及品牌、型号等仅供参考，投标人在投标时可以选用同等或更高档次产品投标。但需提供详细的技术参数及厂家出具的产品彩页。

提供本地维修点情况，定期维护。保修2小时响应，8小时到达，并在24小时内能排除故障，否则供方提供备用机，直至设备维修完成。保修过后维修只收配件费。


第四包       显微手术器械
	拟购设备名称
	神经外科显微手术器械一套
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1用于神经外科颅脑损伤，颅内肿瘤，脊髓肿瘤，脑血管病等开颅显微手术。

	工作 原理
	显微镜下脑内手术精细操作必备器械

	主要技术指标
	神经外科显微器械包：显微剪、显微镊、显微剥离器、刮匙、取瘤钳、脑膜切开刀、吸引器头、脑动脉瘤持夹钳、脑压板。要求均为进口产品。

	收费 项目
	与手术费打包收费
	收费代码
	无

	特殊功能技术参数
	整套设备免费保修期≥2年，保修期从安装验收合格之日起，本次采购接受进口产品投标。本次文件中所涉及品牌、型号等仅供参考，投标人在投标时可以选用同等或更高档次产品投标。但需提供详细的技术参数及厂家出具的产品彩页。

提供本地维修点情况，定期维护。保修2小时响应，8小时到达，并在24小时内能排除故障，否则供方提供备用机，直至设备维修完成。保修过后维修只收配件费。


第五包       血氧饱和度监护仪
	拟购设备名称
	
	设备来源
	进口（√  ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	

	工作 原理
	

	主要技术指标
	


第六包       局部多功能紫外线治疗仪

	拟购设备名称
	局部多功能紫外线治疗仪
	设备来源
	进口（∨ ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	适应症：银屑病，白癜风，异位性皮炎，脂异性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹，丹毒等皮肤顽症。

	工作 原理
	窄谱UVB（311nm）是目前先进的光疗技术。通过窄谱UVB照射，能产生调节机体免疫，抑制炎症反应，促进色素生成等多种生物学效应。窄谱UVB照射与经典的UVA紫外光疗相比，具有治疗时间短（每次照射仅需30秒左右）、疗效好、副作用小等特点，是皮肤科现今采用的一种常规高效的治疗手段。在临床上已广泛用于银屑病、白癜风、玫瑰糠疹、湿疹、荨麻疹、斑秃、带状疱疹等多种皮肤病的治疗。能产生良好的社会效益和经济效益。

	主要技术指标
	*半身局部多功能紫外线治疗仪，适用于各个部位的局部治疗。 
*内装6只36W辐射灯管，有多种灯管配置方案(UVA,NB-UVB)供选择。
*LCD微电脑剂量(J/cm2)、时间(min:s)控制器，操作简单。
*患者可采用站式、坐式或卧式进行治疗，使用方便灵活。

*治疗头高度大范围电动可调(可调范围877毫米)，治疗头可旋转180度。

*具有大剂量报警功能，超出设定值机器需医生确定后才能工作。

	收费 项目
	紫外线治疗：60元/次

（窄波UVB特性治疗）
	收费代码
	311400058

	特殊功能技术参数
	*具有电动自动升降功能和红外线定焦功能。

*设备具有红外线聚焦照射距离确认装备，确保照射距离精确。

*密码操作，防止无关人员误操作。
*原厂电子启辉器工作寿命≥10000次，原厂灯管寿命≥1000小时。
*灯管输出功率≥36W，灯管输出强度≥13mw/cm2采用低压灯管及快速启动电路，
有效保护灯管，延长灯管使用寿命。
*机器使用不需预热。


PAGE  
- 3 -

