招  标 文 件

                                    130520011
江苏省中西医结合医院

二O一三年五月二十日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	年初编号
科室
设备名称
数量
2013050
功能科
动态心电分析系统
1
五官科
支撑喉镜
1
五官科
电耳镜
4
内分泌
低速低温水平离心机
1
内分泌
CCD图像采集系统
1


	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年5月20日至 5月23日12:00

	7
	标书领取方式
	院内网站招标公示

	8
	投标截止时间
	2013年5月23日12:00

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	10
	开标
	时间：2013年5月23日下午14：00

地点：江苏省中西医结合医院供应室旁


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：

1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。

②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。

（以上材料复印件应加盖投标单位公章）

2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。

3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。

四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。

4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。

八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其他设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。

九、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包       动态心电分析系统
	拟购设备名称
	动态心电分析系统
	设备来源
	进口（ 是 ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1对24小时心电图数据进行采集，分析，编辑，查看，报告和保存。
2具有心脏起搏器分析功能
3心率变异分析功能

	工作 原理
	通过随身佩戴的小型记录仪应用数据记录装置连续记录24-48小时体表心电图 利用回放系统经计算机处理作出快速阅读和分析心电活动为临床诊断提供依据

	主要技术指标
	1，记录盒12导 3导数字式全信息二合一2，具有起搏脉冲检测功能3，提供电子登记标签数据保存和事件按钮功能4,16位AD转换精度5，存储量2 G

	收费 项目
	240元/人
	收费代码
	


第二包       电耳镜
	拟购设备名称
	电耳镜
	设备来源
	进口（√）

国产（  ）

	拟购设备用途
	该设备主要用于门诊检查耳部疾病，自带光源，观察孔带放大镜功能，可以更清晰的观察外耳道，鼓膜及部分鼓室病变。同时可方便携带，在病区及会诊时使用。              

	工作 原理
	自带光源及放大镜，可观察外耳道及鼓膜部分中耳腔结构。

	主要技术指标
	自带光源，观察清晰，灯泡使用寿命长，价格合理。

	收费 项目
	电耳镜检查
	收费代码
	310000000345

	特殊功能技术参数
	1.广角检耳镜，两倍视野，便携窥耳镜固定，可调整焦距。

2.充电式，便携式各2个。


第三包       支撑喉镜
	拟购设备名称
	支撑喉镜
	设备来源
	进口（    ）

国产（ √ ）

	拟购设备用途
	支撑喉镜主要用于喉部的手术治疗所必须，可用于声带息肉，声带囊肿，声带白斑等喉部病变的手术治疗。我科原有支撑喉镜已经使用多年，很多部件已经不能使用，并且暴露方式已经相对淘汰，特别是对于前联合的病变很难暴露清楚。 目前我科收治住院的手术病人中，喉部疾病患者占1/3左右，为更好的提高手术质量，保证手术安全，特申请购买新式支撑喉镜一套。                 

	工作 原理
	利用胸部支撑及内窥镜装置暴露喉部病变，通过镜腔使用喉部手术器械，精确微创切除喉部病变组织。

	主要技术指标
	技术参数：要求能清楚暴露喉部的所有部位，带内窥镜装置，齐全的喉部手术器械。

	收费 项目
	喉良性肿瘤切除术
	收费代码
	33000001089

	特殊功能技术参数
	1. 喉镜170-170mm长，大小各一，配12°斜视喉内窥镜。

2. 喉科手术钳：直 30°抓钳，喉剪15°等各种规格。

3. 喉镜叶片可调节。


第四包       离心机
	拟购设备名称
	离心机
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（  ）

	技术参数
	


第五包       CCD图像采集系统
	拟购设备名称
	
	设备来源
	进口（√  ）

国产（  ）

	主要技术指标
	


PAGE  
- 4 -

