招  标 文 件

                                    130521012
江苏省中西医结合医院

二O一三年五月二十一日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	年初编号
科室
设备名称
数量
2013008
体检中心
体检电子血压计
1
2013049

功能科

彩色多普勒超声诊断仪
1

2013052

麻醉科

麻醉机
1

2013066
麻醉科
麻醉机呼吸回路消毒机
2
2013067

体检中心
乳腺血氧功能影像检查仪
1



	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年5月21日至 5月27日

	7
	标书领取方式
	院内网站招标公示

	8
	投标截止时间
	2013年5月27日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	10
	开标
	时间：2013年5月28日下午14：00

地点：江苏省中西医结合医院供应室旁


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：

1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。

②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。

（以上材料复印件应加盖投标单位公章）

2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。

3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。

四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。

4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。

八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其他设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。

九、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包     麻醉机呼吸回路消毒机
	拟购设备名称
	麻醉机呼吸回路消毒机
	设备来源
	进口（  ）

国产（ √ ）

	拟购设备用途
	用于麻醉机内部回路消毒灭菌，能预防和降低医源性肺部感染。

	工作 原理
	采用臭氧和过氧化氢双重气体，由电脑程序控制，经雾化、消毒、干燥三个步骤，完成有效的灭菌消毒，杜绝呼吸回路造成的医源性感染隐患。

	主要技术指标
	1. 有效的O3浓度
2. 雾化量

3. 过氧化氢浓度≥10%（w/w）

4. 报警功能：03监测、超温报警

5. 功率：≥50W

6. 消毒效果：谷草杆菌黑色变种芽孢杀灭试验阳性


第二包       全自动血压计
	拟购设备名称
	全自动血压计
	设备来源
	进口（√ ）

国产（）

	拟购设备用途
	体检客户的常规检查

	工作 原理
	采用振动法（示波法）检测原理，在平均35秒之内完成对成人收缩压、舒张压及脉率的测量。独特的内置袖套极为方便，不需专业医生亲自操作，受测者只需将上臂伸入袖套，调整坐姿、一触按钮，在测量过程中保持放松不动，即可自动完成测量。测量结果可以在LED显示屏上清晰显示，并可以以不同的方式从内置打印机打印，便于保存和参考。

	主要技术指标
	技术参数要求

测量范围：


血压：0-300mmHg；脉搏：30-200P/M

测量精确度：

血压：+/- 3mmhg 或 2%(两者之间取大值)；脉搏：+/- 2%

打印机：


热敏，25mm宽，自动切纸器


第三包       乳腺血氧功能影像检查仪
	拟购设备名称
	乳腺血氧功能影像检查仪
	设备来源
	进口（  ）

国产（√）

	拟购设备用途
	体检人群中女性乳腺癌筛查

	工作 原理
	生物学原理：肿瘤长到0.2厘米以上时，就有新生血管产生，就会出现高血低氧的特征。
光学原理：两种单色双波长光直接照在乳房上，就能测量出血值（血的变化量）、氧值（氧的变化量）。
快速性：2-3分钟检查一个人（双乳）。

早期性：2mm以上的肿瘤就能发现。

无创性：无痛无创无辐射，可以反复多次检查。

	主要技术指标
	 摄像机：专业高精度摄像机；分辨率：≥600TVL。

 采集图象的最大分辨率：≥720×576。

 镜头：光圈、焦距、变倍电动可调；
 云台：水平电动可调：中心±30度，上下电动可调0度～-30度

 探头能够直接发出760nm、850nm双波长红外光

 探头功率最大输出功率不超过1W

 探头手柄应设有拍照功能，调整云台的水平旋转、垂直旋转功能

云台、镜头、摄像机、探头控制板：

 能够协调计算机、云台、镜头、摄像机、探头各种功能

 计算机的键盘有两套以上的控制按键，能够控制云台、镜头、摄像机各种动作

	收费 项目
	红外线乳腺检查40元/单侧
	收费代码
	210500002


第四包       麻醉机
	拟购设备名称
	麻醉机
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（  ）

	技术参数
	


第五包      彩色多普勒诊断仪
	拟购设备名称
	彩色多普勒诊断仪
	设备来源
	进口（√  ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	主要用于腹部、妇科、产科、胎儿、新生儿及小儿、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、术中、肌骨、造影及介入等超声诊断和相关科研

	主要技术指标
	液晶监视器，高分辨率逐行扫描，全方位调节
10"高分辨率彩色液晶触摸屏
全数字化彩色超声诊断系统主机
空间复合成像技术(可以用于腹部，妇产，血管，浅表小器官, 可以多角度调节,可以实时同屏双幅对比显示，可以和彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用
宽景成像支持凸阵和线阵探头，可用于二维和彩色成像


PAGE  
- 2 -

