招  标 文 件
                                    130620014
江苏省中西医结合医院
二O一三年六月二十日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	年初编号
科室
设备名称
数量
2013012
药剂科
输液瓶封口机
1
药剂科
综合药品稳定性试验箱
1
2013009
老年科
脑电仿生电刺激仪
1
2013034
皮肤科
电离子微波手术治疗机
1
2013036
皮肤科
皮  肤  镜
1


	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年6月20日至 6月26日

	7
	标书领取方式
	院内网站招标公示

	8
	投标截止时间
	2013年6月27日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	10
	开标
	时间：2013年6月27日下午14：00
地点：江苏省中西医结合医院体检中心


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：
1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。
包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。
②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。
（以上材料复印件应加盖投标单位公章）
2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。
3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其它项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。
四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。
4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。
八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其它设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。
九、其它事项：
1、其它优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包   输液瓶封口机
	拟购设备名称
	玻璃输液瓶封口机
	设备来源
	进口（  ）
国产（  ）

	拟购设备用途
	1该设备主要用于合剂类制剂的生产。

	工作 原理
	机械轧制。

	主要技术指标
	应能对100~500ml，瓶口直径24~28mm的玻璃输液瓶铝盖进行轧制封口。


第二包   综合药品稳定性试验箱
	拟购设备名称
	综合药品稳定性试验箱
	设备来源
	进口（  ）
国产（  ）

	拟购设备用途
	1该设备主要用于新医院制剂的研制和我院已报批医院制剂的质量考察。

	工作 原理
	

	主要技术指标
	该设备应符合《中国药典》2010版药物制剂高温试验、高湿试验和强光照射试验要求（温度：0~95℃±2℃，湿度：30～95﹪R.H±5%RH，照度：0～10000LUX区间可调）；


第三包   脑电仿生电刺激仪   
	拟购设备名称
	脑电仿生电刺激仪
	设备来源
	进口（  ）
国产（ √ ）

	拟购设备用途
	老年人为脑血管病高发人群，临床发现，脑梗死患者的脑血管往往狭窄，用药物来增加血管内径，提高脑血流量的作用较为有限；而且血循环改善药物对梗死灶脑血管敏感度减低或失去反应，对正常脑血管却又有扩张作用，进一步加重病灶区缺血；虽然脑血管介入治疗具有很好的针对性，但受创伤性、危险性及昂贵的费用等诸多因素的影响，使其难以推广。在此背景下，脑电仿生电刺激仪为缺血性脑血管病的治疗提供一条新的途径。同时，循征医学发现，脑电仿生电刺激仪对促进神经功能的恢复、吞咽障碍功能的恢复均有较好疗效。

	工作 原理
	利用仿生物电，采用三个CPU控制输出波形，双路独立输出，采用最新滤波技术，更高电流强度，无创克服颅骨障碍，刺激小脑顶核，从而增加大脑局部血流量，改善脑微循环，减轻脑部炎症反应，降低神经细胞兴奋毒性损害，降低神经元电兴奋性，抑制去极化波，缩小脑梗塞体，减轻脑水肿及改善各种神经症状。

	主要技术指标
	

	收费 项目
	20元/路/30min ，电极片1元/片
	收费代码
	311503012


第四包   电离子微波手术治疗机  
第五包   皮  肤  镜
	拟购设备名称
	皮  肤  镜
	设备来源
	进口（√）
国产（  ）

	拟购设备用途
	通过皮肤镜观察到的色素型态来辅助皮肤良恶性肿瘤的诊断，对于普通痣、Spitz痣、恶性黑色素瘤、基底细胞癌、血管瘤、皮肤纤维瘤、玫瑰糠疹、银屑病、白癜风、扁平苔藓、脂溢性角化症、疥疮、小棘状毛壅症、斑秃、黄瘤病、鲍温病、角化棘皮瘤、汗孔角化症、传染性软疣、寻常疣、跖疣等等具有诊断上的帮助。而最新一期的皮肤科档案杂志(Archive Dermatology)的研究亦显示，皮肤镜对恶性黑色素瘤诊断的专一性可以达到98%。

	工作 原理
	皮肤镜又称皮表透光显微镜，是一种非侵入性观察皮肤色素性疾患的工具。其本质是一种可以放大数十倍的皮肤显微镜

	主要技术指标
	1.原装进口；
2.光学镜头：消色差透镜，高分辨率的精密光学系统；
3.放大倍数：10倍；
4.视野：23毫米直径；
5.照明：6个LED照明，需提高观察对比度时可以选择仅有单侧3个LED的照明；
6.接触板：大的接触板（23毫米直径），小的接触板（8毫米直径）用于检查大的接触板难以到达病变部位。更换容易；
7.可配数码相机。


PAGE  
- 2 -

