招  标 文 件
                                    130703015
江苏省中西医结合医院
二O一三年七月三日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	年初编号
科室
设备名称
数量
检验科
免疫分析仪
1
检验科
血小板聚焦仪
1
2013014
呼吸科
医用振动排痰机
1
2013015
呼吸科
鼠齿形异物钳
1
2013015
呼吸科
带鳄口鼠齿形异物钳
1


	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年7月3日至7月10日

	7
	标书领取方式
	院内网站招标公示

	8
	投标截止时间
	2013年7月11日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	10
	开标
	时间：2013年7月11日下午14：00
地点：江苏省中西医结合医院体检中心


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：
1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。
包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。
②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。
（以上材料复印件应加盖投标单位公章）
2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。
3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其它项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。
四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。
4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。
八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其它设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。
九、其它事项：
1、其它优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包   
	拟购设备名称
	
	设备来源
	进口（  ）
国产（  ）

	拟购设备用途
	

	工作 原理
	

	主要技术指标
	


第二包   
	拟医用振动排痰机备名称
	
	设备来源
	进口（  ）
国产（  ）

	拟购设备用途
	

	工作 原理
	

	主要技术指标
	


第三包      
	拟购设备名称
	鼠齿形异物钳

带鳄口鼠齿形异物钳
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1通过支气管镜下异物钳可以有效钳夹出异物，解除患者痛苦

	工作 原理
	

	主要技术指标
	鼠齿形异物钳  WF-1810GI  管道内径≥2.0mm

带鳄口鼠齿形异物钳 WF-1810GJ  管道内径≥2.0 mm


第四包   医用振动排痰机
	拟购设备名称
	医用振动排痰机
	设备来源
	进口（  ）

国产（ √ ）

	拟购设备用途
	1能有效促进分泌物和痰液的排除

2缓解支气管平滑肌痉挛，促进局部血流，减轻阻塞
3提高血氧浓度，改善呼吸音

	工作 原理
	工作原理：根据临床胸部物理治疗原理，在病人身体表面产生特定方向周期变化的治疗力，其中垂直方向治疗力产生的叩击、震颤可促使呼吸道粘膜表面粘液和代谢物松弛和液化；水平方向治疗力产生的定向挤推、震颤帮助已液化的粘液按照选择的方向（如细支气管→支气管→气管）排出体外。

	主要技术指标
	输入频率：150W，单双路输出叩击频率 10-60 Hz 定时时间 1-60min 4种自动叩击模式叩击模式

	收费 项目
	是
	收费代码
	120100015


PAGE  
- 3 -

