招  标 文 件
                                    130722016
江苏省中西医结合医院
二O一三年七月二十二日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	年初编号
科室
设备名称
数量
2013041
理疗科
紫外线治疗仪
1
2013042
理疗科
红光治疗仪
1
2013043
理疗科
中药熏蒸治疗仪
2
2013045

妇产科

宫腔手术超声监护仪

1

病理科

病理组织漂烘仪

2

病理科

病理组织包埋冷冻台

1

病理科

全自动多功能组织病理检测系统
1


	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年7月22日至7月31日

	7
	标书领取方式
	院内网站招标公示

	8
	投标截止时间
	2013年8月1日

	9
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	10
	开标
	时间：2013年8月1日下午14：00
地点：江苏省中西医结合医院体检中心


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：
1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。
包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。
②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。
（以上材料复印件应加盖投标单位公章）
2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。
3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其它项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。
四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。
4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。
八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其它设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。
九、其它事项：
1、其它优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包   智能中药熏蒸机
	使用 科室
	理疗科

	拟购设备名称
	智能中药熏蒸机
	设备来源
	进口（  ）

国产（ 是 ）

	拟购设备用途
	适应症：用于类风湿病、风湿寒性关节痛、强直性脊柱炎、腰椎间盘突出症、骨性关节炎、肩周炎的治疗。

1、 风湿类疾病：风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎。

2、 骨伤类疾病：腰椎间盘脱出症、肩周炎、退行性骨关节病、各种急慢性软组织损伤。疏通经络 可放松筋骨，打通人体经络，促进气血循环，对各种风痛有效。
3、 妇科：痛经、闭经等。 
4. 五官科： 近视、远视，泪囊炎， 过敏性鼻炎，鼻窦炎等。

5. 对于部分不适合做电疗的患者（如心脏支架，体内有金属异物等）可以起到良好替代治疗效果。

	工作 原理
	通过药物的热辐射作用，使患部血管扩张，血液循环改善。药物经熏蒸作用于肌体后，其挥发性成分经皮肤吸收，局部可保持较高的浓度，能长时间发挥作用，对改善血管的通透性和血液循环，加快代谢产物排泄，促进炎性致痛因子吸收，提高机体防御及免疫能力、促进功能恢复具有积极的作用

	主要技术指标
	1.通道数：HB-1000型为单通道；HB-4000型为双通道（两个喷头），可独立控制

2.预热及治疗功率：1、2、3、4档可调

3.预热设定温度：50~90°C

4.加热时间：不大于5分钟

5.治疗时间：1~35分钟可调

6.设备输出功率：不大于1800VA

7.具有缺液自动停止加热功能，采用双重温度保护措施：高灵敏温度传感监控温度、温度保护开关对高温进行防护；当熏蒸机药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压。

	收费 项目
	中药熏药治疗
	收费代码
	410000009


第二包   紫外线治疗仪
	使用 科室
	理疗科

	拟购设备名称
	紫外线治疗仪
	设备来源
	进口（  ）

国产（ 是 ）

	拟购设备用途
	1外科感染（毛囊炎，疖肿，丹毒，伤口等）

2.内科疾患（气管炎，风湿性关节炎，痛风等）

3.妇科疾患

4.儿科疾患（佝偻病等）

5.五官科疾患（咽炎，口腔溃疡等）

6.神经科疾患（带状疱疹，神经炎等）

7.皮妇科疾患等

	工作 原理
	该仪器主机CPU控制，采用热阴极低压紫外线灯管，并配有紫外线光导，体   腔、体表在机切换，治疗时间可预制，并有数码显示，治疗完毕，蜂鸣提示。
治疗仪是由：直流稳压电源,高频激励电压发生器，及CPU进行功能控制。该产品输出波谱波峰值为254nm短波紫外线,设置有体表照射治疗和体腔照射治疗两种紫外线灯，并配置了三种不同形状的体腔石英导子。其主要生物学治疗学作用为：消炎消肿镇痛、杀菌、促进组织再生、增强人体免疫力及提高机体抵抗能力等作用。

	主要技术指标
	1.紫外线辐射： 254 纳米 其光谱≥ 85% 

2.紫外线辐射强度： 　 

体腔灯管强度 （直光导抵近照射）≥ 10mW/cm 　体表灯管强度≥ 10 mW/cm 

3 、 功率： ≤60VA

4 、治疗计时范围： 1 — 999 秒（可调）　

5、安全类型：1类B型。 
6、熔断器：5×20BX   1A(2只)。 
7、使用条件： 
环境温度：5℃ ～ 35℃ 
相对湿度：≤85% 
电源：220V±22V   50Hz±1 Hz。 

	收费 项目
	紫外线治疗
	收费代码
	340100004


PAGE  
- 5 -

