180329005/01    电子胃镜基本要求

设备名称：电子胃镜1

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜1 |  |  |
| 1.1 | 在常规检查基础上，具有放大功能，可用于早癌筛查； |  |  |
| 1.2 | 拥有HDTV的高质量图像，可与具有NBI（窄带成像）功能的主机联用，进行NBI（窄带成像）观察，并具备优良的放大性能及便捷的副送水功能。 |  |  |

设备名称：电子胃镜2

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜2 |  |  |
| 1.1 | 具有与HDTV兼容的CCD (光电耦合器)，可提供出色的高分辨率和高保真的图像； |  |  |
| 1.2 | 插入管外径≤9.5mm，插入性能与常规内镜相当。 |  |  |

设备名称：电子胃镜3

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子胃镜3 |  |  |
| 1.1 | 在常规内镜检查基础上可用于早癌筛查； |  |  |
| 1.2 | 具有良好的平衡尺寸和性能； |  |  |
| 1.3 | 连接器设计需是完全潜水的，可消除了对防水帽的需要以及由于意外浸没引起昂贵维修的相关风险。 |  |  |

180329005/02       电子肠镜基本要求

设备名称：电子肠镜1

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子肠镜1 |  |  |
| 1.1 | CCD (光电耦合器)可与HDTV兼容，提供出色的高分辨率和高保真的图像； |  |  |
| 1.2 | 具有渐软性设计，提高插入性能； |  |  |
| 1.3 | 钳子管道≥3.2mm； |  |  |
| 1.4 | 具有4档可变硬度调节功能（0、1、2、3档）。 |  |  |

设备名称：电子肠镜2

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子肠镜2 |  |  |
| 1.1 | 在常规内镜检查基础上，可用于早癌筛查。 |  |  |
| 1.2 | CCD (光电耦合器)可与HDTV兼容，提供超高清图像； |  |  |
| 1.3 | 具有可变硬度性能； |  |  |
| 1.4 | 插入管外径≤12.8mm |  |  |
| 1.5 | 连接器设计需是完全潜水的，可消除了对防水帽的需要以及由于意外浸没引起昂贵维修的相关风险。 |  |  |

180329005/03    喉显微外科手术系统基本要求

设备名称：喉显微外科手术系统

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置品目 |  |  |
| 1.1 | 超高清摄像系统1套 |  |  |
| 1.2 | 耳鼻喉科动力系统1套 |  |  |
| 1.3 | 喉嗓音显微器械1套 |  |  |
| 1.4 | 双极电凝钳系统1套 |  |  |
| 2 | 配置清单 |  |  |
| 2.1 | 超高清摄像系统：核心主机、核心模块、摄像头、冷光源（包括备用氙灯泡1个）、显视器、台车各1个 |  |  |
| 2.2 | 耳鼻喉科动力系统：动力主机、刨削手柄各1个，鼻刨削刀头3个，电机及电机连接线各一个，耳钻（直、弯各一）及钻头（套）各2套，润滑油1 |  |  |
| 2.3 | 喉嗓音显微器械：喉镜、内镜、导光束、喉镜夹子各1个，抓钳4个，咬钳、剪刀各2个，喉刀、钩、手柄各1个，镰状刀2个，圆刀、手术刀、缝针、拉钩各1个，剥离子4个，刮匙2个，手柄1个，带吸引的剥离子2个 |  |  |
| 2.4 | 双极电凝钳系统：电刀主机、双极电凝钳、双极高频电缆各1个。 |  |  |

180329005/04   电磁干扰防护帘基本要求

设备名称：电磁干扰防护帘

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 屏蔽高频电疗仪器对其他设备的电磁干扰 |  |  |

180329005/05   连续心排量检测仪基本要求

设备名称：连续心排量检测仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于心肺和循环次数的测定和监测，全面的指示临床能够做出正确、快速的诊断 |  |  |
| 1.2 | 可测量参数：PCCO、PCCI、AP、HR、SV、SVI、SVV、PPV、SVR、SVRI、dp/dtmax、CO、CI、ITBV、ITBI、GEDV、GEDI、EVLW、ELWI、CFI、GEF、PVPI、COP、CVP、PAP、PAWP |  |  |
| 1.3 | 设备具有报警功能（血温报警、CCO报警、脉搏曲线报警、中心静脉氧饱和度报警、低电压报警） |  |  |

180329005/06   通风橱基本要求

设备名称：通风橱

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于实验室有机溶剂实验的通风； |  |  |
| 1.2 | 3台通风柜，一台步入式通风柜，包含变频风机，VAV变频系统 |  |  |
| 1.3 | 全钢结构，抗腐蚀台面 |  |  |
| 1.4 | 外壳材料要求采用冷轧钢板制作，经阳极板膜处理，耐酸碱漆EPOXY涂烧处理； |  |  |
| 1.5 | 内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）要求采用厚康培特板； 集风罩要求采用PP板焊接制作； 活动拉门要求单面上下操作，附平衡装置，拉门可停于任意活动点；拉门玻璃要求采用5mm以上厚钢化玻璃，移门采用链条上下传动，玻璃门框采用PP一次性成型制作； |  |  |
| 1.6 | 保护装置要求包含电源、马达、插座、漏电等故障保护。 照明装置要求含有日光灯；要求含有220V接地性单相插座； 化验杯槽要求采用PP一体成型，并耐酸碱，耐热及有机溶剂，水龙头采用优质铜质烤漆化验室专用。 要求包含四台通风柜通风管道； |  |  |
| 1.7 | 要求包含VAV控制系统。VAV要求进口品牌变频器，包含控制元件；静压控制输出范围0-500Pa，精度：±1%FS；VAV排风套件：通风柜控制器要求数显控制面板，全彩液晶触摸显示，包含低风速或低风量报警系统；侧壁面风速传感器量程（0-6m/s）；变风量执行器及阀体。 |  |  |

180329005/07    仿真医用手臂基本要求

设备名称：仿真医用手臂

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于医护人员日常训练考核； |  |  |
| 1.2 | 静脉解剖标志明显，便于定位操作，可进行不同难度的输液及注射练习，穿刺正确少见回血，可反复进行练习。 |  |  |