180517011/01        监护仪信息采集基本要求

设备名称：监护仪信息采集

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可采集CCU中央监护设备信息 |  |  |

1800517011/02      艾灸仪基本要求

设备名称：艾灸仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于传统灸法和针法治疗的疾病 内科: 感冒、卒中、风湿性关节炎、冠心病、高血压病； 外科：颈椎病、关节炎、肩周炎、扭伤红肿； 妇科：子宫脱垂、月经不调、痛经、盆腔炎等； |  |  |
| 1.2 | 性能要求：①无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针、无创电针及负压拔罐七种功能，适应多种病症； ②彩色触摸屏配一键飞梭，操作简便快捷； ③单个灸头温度独立控制，治疗更加舒适； ④灸头数目多，可一次治疗多个部位或人。 |  |  |
| 1.3 | 技术要求： 设备的主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针、无创电针及负压拔罐等功能； 灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁通量：0.023T-0.12T； 六种电针输出波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3； 电针夹具有加热功能，温度为75℃±10℃； 负压拔罐：最大负压值30kPa±10%； 治疗时间：0～90min之间设定，到设定时间自动停止输出 |  |  |

180517011/03          艾灸床基本要求

设备名称：艾灸床

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于推拿，按摩，无烟艾灸床，多功能一体 |  |  |
| 1.2 | 一次可灸到30-40个穴位，远红外线温和不伤害肌肤。 |  |  |
| 1.3 | 配合艾灸舱使用，360°全身艾灸 标配9个艾盒，可灸人体81个穴位 |  |  |

180517011/04   推车清洗器基本要求

设备名称：推车清洗器

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：可用于对再处理单元例如中央无菌处理/ CSSD和位于中央手术部门的OR /使用点无菌处理/ TSSU中的推车或其他可移动设备进行清洗。 |  |  |
| 1.2 | 性能要求：用户友好、节约时间、卫生有效、安装简便 |  |  |
| 1.3 | 技术要求：水量可调节 清洗剂自动注入 软管长度15米 清洗用水温度：≤70˚C 重量：≤10kg 符合EU安全标准规范：EN717，DIN EN 292-1 and DIN EN 292-2 (机械安全)，CE |  |  |

180517011/05   口腔手机注油机基本要求

设备名称：口腔手机注油机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：可高效清除手机内部残留的无机物，并充分润滑确保器械的耐久性，延长手机的使用寿命。 |  |  |
| 1.2 | 性能要求： （1）一键式操作，快速和自动化的保养程序循环； （2）清洁维护方便简单 |  |  |
| 1.3 | 技术要求： 一分钟完成≥4把手机的注油，简便高效； 标准的压缩空气（0.4-0.45MPa）喷除、净化喷雾通道，保证喷雾通道绝对无油，不会有残余护理油进入口腔。 |  |  |