180524012/01        分析型液相色谱仪基本要求

设备名称：分析型液相色谱仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于中药化学HPLC分析与含量测定 |  |  |
| 1.2 | 主要技术要求：样品自动进样装置和样品自动切换装置； 在线脱气、二元高压泵、柱温箱及样品控温箱、全波长扫描二极管阵列检测器. |  |  |

180524012/02      内镜清洗工作站基本要求

设备名称：内镜清洗工作站

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 满足软式内镜清洗消毒技术规范 |  |  |
| 1.2 | 符合GB30689规定：具备清洗、消毒、漂洗、自身消毒功能； 具备侧漏、水过滤、干燥、数据打印等功能； 生产纯化水使用滤膜孔径应≤0.2um,保证纯化水细菌总数≤10CFU/100ml,内镜储存柜密闭，内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时，照明和干燥功能 |  |  |

180524012/03、04      手术放大镜、头灯基本要求

设备名称：手术放大镜、头灯

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于心胸外科手术 |  |  |

180524012/05         水处理系统基本要求

设备名称：水处理系统

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于血透室血透机供水 |  |  |
| 1.2 | 符合血透用水反渗机相关技术规范 |  |  |
| 1.3 | 可共60台及以上血透机同时用水 |  |  |