180607013/01       血气分析仪基本要求

设备名称：血气分析仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可测量参数 pH PCO2 PO2 Hct Na+ K+ Cl- iCa Glu Lac 等 |  |  |
| 1.2 | 测量项目要求：各参数可根据临床使用科室需要自动组合，如果不需要某项测试，或者该测试出现故障时，可以选择关闭该测试，不影响其他参数的测定 |  |  |

180607013/02      可视喉镜基本要求

设备名称：可视喉镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：困难气道麻醉，供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗。 |  |  |

180607013/03      封口机基本要求

设备名称：封口机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 温度恒定、封口牢固，能够有日期打印、温度0-220℃任意调节，可以纸塑低温和高温消毒纸塑袋，封口边缘距离0-35可调整 |  |  |
| 1.2 | 医用封口机 |  |  |

180607013/04         有创呼吸机基本要求

设备名称：有创呼吸机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于危重患者呼吸支持 |  |  |
| 1.2 | 开机有自检功能；发生故障屏幕有提示，便于维修；具有完善的报警功能等 |  |  |

180607013/05        有创呼吸机基本要求

设备名称：有创呼吸机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于急诊ICU |  |  |
| 1.2 | 用于危重患者呼吸支持 |  |  |

180607013/06         无创呼吸机基本要求

设备名称：无创呼吸机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于急诊ICU |  |  |
| 1.2 | 用于患者呼吸支持 |  |  |