180621014/01       手术器械快速灭菌器基本要求

设备名称：手术器械快速灭菌器

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：可用于眼科手术显微器械的快速灭菌，适应眼科手术时间短、快速接台连续手术的需要。包括裸消套管类、包裹套管类、裸消空心类、包裹空心类、裸消实心类、包裹实心类及硅胶管类。 |  |  |
| 1.2 | 要求：1、灭菌等级需达到B级； 2、有效容积不小于15L； 3、温度不低于134℃； 4、最大灭菌压力不低于2.1bar; 5、可自动检测水质； 6、具有自动报警故障检测功能； 7、需适合快速灭菌、适用于连台手术。 |  |  |

180621014/02      高温高压消毒锅基本要求

设备名称：高温高压消毒锅

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于口腔科器械高温高压消毒 |  |  |

180621014/03      腹腔镜手术技能训练人体模型基本要求

设备名称：腹腔镜手术技能训练人体模型

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：用于腹腔内缝合打结训练、腹腔内多种技能训练。 |  |  |
| 1.2 | 配置要求：1、高仿真腹腔镜手术技能训练人体模型1具； 2、模拟手术床1台； 3、成像设备：模拟腹腔镜镜头及导光束、LED光源、监视器； 4、手术器械：持针器、弯分离钳、弯剪刀、抓钳、打结钳、肠抓钳、胆囊钳、血液循环模拟器各1个； 5、训练模块：彩豆模型、圈套模型、穿线模型、多形状缝合模型、囊状器官模型、盲肠阑尾模型、横结肠模型、血管模型、肠模型各1套； 6、使用说明书 |  |  |

180621014/04         腹腔镜模拟训练器基本要求

设备名称：腹腔镜模拟训练器

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：可用于腹腔镜下腹腔内缝合打结训练、腹腔内多种技能训练。 |  |  |
| 1.2 | 配置：1、成像设备：高清摄像头、LED光源、22寸监视器、腹腔镜训练箱一体车； 2、模拟手术器械：持针器、打结钳、弯剪刀各1个； 3、训练模型：彩豆模型、圈套模型、穿线模型、囊状器官模型、盲肠阑尾模型、横结肠模型、血管模型、肠模型。 4、使用说明书 |  |  |

180621014/05         困难喉镜基本要求

设备名称：困难喉镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于急诊喉部检查 |  |  |

180621014/06         微量天平基本要求

设备名称：微量天平

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.具有全自动校准技术(FACT)，温度漂移和时间触发的全自动校正，确保始终获得精确的称量结果； 2.内置RS232和USB通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备； 3.采用高分辨率称量技术(HRT)，内置两组校正砝码，确保准确的称量结果； 4.最大称量值[g]可读性：220 可读性（mg）：0.1 最大称量值 精细量程[g]≥82 可读性 精细量程[mg]≤0.01 重复性(sd) [mg]≤0.08 重复性(sd) 精细量程[mg]≤0.02 线性误差[mg]≤0.2 |  |  |

180621014/07         绝缘监测仪基本要求

设备名称：绝缘监测仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于供应室器械绝缘性能检测 |  |  |