180628015/01       18导心电图机基本要求

设备名称：18导心电图机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 18导联 |  |  |
| 1.2 | 具有网络数据上传功能 |  |  |

180628015/02     荧光免疫定量分析仪基本要求

设备名称：荧光免疫定量分析仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于心梗三项指标检测 |  |  |
| 1.2 | 性能要求： 1、高通量、即时检测、快速出报告； 2、具有多种不同项目连续进样功能； 3、检测时间≤15min； 4、需有急诊插入功能，运行时可以随时插入急诊样本，随到随测。 |  |  |