180719016/01       医用冷藏箱基本要求

设备名称：医用冷藏箱

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于药房存放冷藏药品 |  |  |
| 1.2 | 专业医用冰箱，有注册证 |  |  |
| 1.3 | 冷藏2~8℃， 冷冻-10~-26℃ |  |  |

180719016/02     中央监护基本要求

设备名称：中央监护

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 具有数据传输功能 |  |  |

180719016/03     注射泵基本要求

设备名称：注射泵

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 双通道 |  |  |

180719016/08    气相色谱-质谱联用仪-串联质谱

基本要求

设备名称：气相色谱-质谱联用仪-串联质谱

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：仪器类型为三重四极杆气质联用仪，可以与气相色谱仪联用，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于中药挥发性成分、农药、兽药、违禁添加物、化学有机污染物等残留物的准确定量分析。 |  |  |

180719016/09    转运呼吸机基本要求

设备名称：转运呼吸机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于危重病人转运时进行呼吸支持 |  |  |