180727017/01  “G/C”型臂X光机+可透X线手术床基本要求

设备名称：“G/C”型臂X光机+可透X线手术床

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可移动式C型臂X光机 |  |  |
| 1.2 | 手术床可透X线，可与C臂机、牵引架配套使用 |  |  |

180727017/02    可透X线骨科手术牵引架基本要求

设备名称：中央监护

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于下肢骨折的牵引、复位和固定等各种骨科手术，手术中可对病员的肢体进行侧、卧式牵引及内外展体位。 |  |  |
| 1.2 | 牵引架需与手术台（可透X线）组合配套使用。 |  |  |