180913018/01    血管内超声基本要求

设备名称：血管内超声

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于血管内超声波诊断 |  |  |
| 1.2 | 包括主机、软件、硬件及附件等 |  |  |
| 1.3 | 提供导丝医保编码及供应价格 |  |  |

180913018/02    蠕动泵灌装机基本要求

设备名称：蠕动泵灌装机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于液体制剂的分装 |  |  |
| 1.2 | 要求符合GMP要求 |  |  |
| 1.3 | 分装精度误差在±1% |  |  |
| 1.4 | 1分钟分装≥5瓶 |  |  |

180913018/03   全自动胶囊分装机基本要求

设备名称：全自动胶囊分装机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于我院制剂硬胶囊剂的生产， |  |  |
| 1.2 | 要求符合GMP要求 |  |  |
| 1.3 | 每分钟填充速度大于1000粒 |  |  |
| 1.4 | 废品率低于千分之二 |  |  |

180913018/04    牙科清洗架基本要求

设备名称：牙科清洗架

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可与洁定清洗机配套使用，用于口腔手机清洗 |  |  |
| 1.2 | 36头牙科清洗架，包括32小头，4个大头 |  |  |