181011019/01    载玻片打印机基本要求

设备名称：载玻片打印机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于打印载玻片编号，无脱标签的现象；提高工作效率； |  |  |
| 1.2 | 设备性能: 热转印；黑色、双色及8色；打印速度不低于10片/分钟（单色）；载玻片进样盒可容纳100片载玻片；支持扫描二维码或条形码，自动完成打印 |  |  |
| 1.3 | 技术指标： 可打印黑色或彩色的文本及图案图形，最多支持8种颜色，可直观有效标记不同组织；树脂类热转印油墨（抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，打印文本长久保存 ）；可打印二维码、二维条码、条形码、数据矩阵，存储更多信息；打印信息清晰，方便扫描枪提取。 |  |  |

181011019/02    包埋盒打印机基本要求

设备名称：包埋盒打印机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于打印包埋盒编号，无错号漏号现象，提高工作效率； |  |  |
| 1.2 | 要求：可在包埋盒上打印出文字和二维码，二维码识别程度高；有4个加料槽，能自动更换；打好包埋盒能整齐排列，有导轨导向；可打印不同颜色标本信息，区别不同科室的标本； |  |  |
| 1.3 | 单个打印速度不超过6秒/个；可使用扫描枪自动打印；要求打印识别率100%；包埋盒加料槽打空可报警； |  |  |

181011019/03   冷链温控监控系统基本要求

设备名称：冷链温控监控系统

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可连接网络，保存数据，具有自动报警功能 |  |  |
| 1.2 | 包含三个温湿度采集模块、一个四代中继模块 |  |  |

181011019/04  超高清腹腔镜系统基本要求

设备名称：超高清腹腔镜系统

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于妇产科腹腔镜手术 |  |  |
| 1.2 | 配有超高清主机、超高清腹腔镜、气腹机及配件 |  |  |

181011019/05  万分之一天平基本要求

设备名称：万分之一天平

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于标准品、供试品的称量 |  |  |
| 1.2 | 最大量程不小于120g，精密度d=0.1mg |  |  |