181122021/01     射频消融治疗仪基本要求

设备名称：射频消融治疗仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：可用于治疗心脏房颤，可适用于合并性房颤手术在开胸手术过程中直视下进行消融手术，孤立性房颤进行微创手术等 |  |  |
| 1.2 | 要求对心肌伤害小 |  |  |

181122021/02       万分之一天平基本要求

设备名称：万分之一天平

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 主要用途：用于各种物质的精密称量 |  |  |
| 1.2 | 设备性能: 带打印机，自动校正 |  |  |
| 1.3 | 技术指标：量程≥320g，精密度0.1mg |  |  |

181122021/03   十万分之一天平基本要求

设备名称：十万分之一天平

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 主要用途：用于各种物质的精密称量 |  |  |
| 1.2 | 设备性能:带打印机，自动校正 |  |  |
| 1.3 | 技术指标：灵敏精度：0.01/0.1mg |  |  |

181122021/04   紫外分光光度计基本要求

设备名称：紫外分光光度计

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 功能要求： 具备光度测量、定量测量、动力学等功能；可实现有光度测量、定量分析（含标准曲线功能）、全波长光谱扫描、动力学（时间）扫描、多波长测试等多种功能 |  |  |
| 1.2 | 要技要求 波长范围：190nm-1100nm 波长设置方式：自动 检测器：进口 光源：进口长寿命氘灯、钨灯 |  |  |

181122021/05   无创呼吸机基本要求

设备名称：无创呼吸机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：用于患者呼吸支持 |  |  |
| 1.2 | 通气模式：S/T，CPAP，AVAPS |  |  |
| 1.3 | 精确控氧，氧气浓度可调 |  |  |

181122021/06  大型肺功能仪基本要求

设备名称：大型肺功能仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 通途：要求满足以下功能： 通气功能测量：FVC、SVC、MVV流速-容量曲线等； 快速一口气CO弥散,N2冲洗法残气测量； 呼吸肌力,MIP最大吸气压、MEP最大呼气压； 支气管药物舒张试验，支气管药物激发试验；强迫震荡检测气道阻力。 |  |  |