190228002/01       石蜡切片机基本要求

设备名称：石蜡切片机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1.1 | 质量在行业内口碑好，在江苏各大医院均有使用； |  |  |
| 1.1.2 | 设备要求具有弹簧原理平衡系统，并可自定义转动方向； |  |  |
| 1.1.3 | 有护手功能，保证操作者的安全； |  |  |
| 1.1.4 | 废屑槽可拆卸，具有抗静电和磁力吸附功能，切片厚度1-60um; |  |  |
| 1.1.5 | 切片准确率高。 |  |  |