190321003/01 电感耦合等离子体质谱仪基本要求

设备名称：电感耦合等离子体质谱仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 感耦合等离子体质谱主机 1套(具有碰撞和反应池) |  |  |
| 1.2 | 主机标配外，另配：雾化器1套，带直管雾化室1套，1mm一体化石英矩管1支、采样锥1个、截取锥1个、采样锥垫片2个、进样泵管5包及配套管线接头、废液管1包等耗材 |  |  |
| 1.3 | 调试溶液1瓶、至少20种元素混合标准溶液1瓶。 |  |  |
| 1.4 | 配套循环冷却水系统（5-30℃控温）1台； |  |  |
| 1.5 | 配置主流商务台式电脑1台（主流配置： 8G内存、1T硬盘、DVD光驱、21英寸显示器、Win7 以上64位专业版操作系统） |  |  |