190404005/01    光子治疗仪基本要求

设备名称：光子治疗仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于各种因素导致的淋巴水肿治疗； |  |  |
| 1.2 | 可排除淤积滞留淋巴液，减小肌张力，防止淋巴液再生、脂肪硬化； |  |  |
| 1.3 | 照射角度可任意调节，治疗部位能量均匀； |  |  |
| 1.4 | 属非接触治疗 |  |  |

190404005/02 自动控制灌注吸引系统基本要求

设备名称：自动控制灌注吸引系统

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于经皮肾镜及输尿管软镜及硬镜的灌注压力控制。防止因灌注压力过大导致的感染性休克的发生 |  |  |
| 1.2 | 压力自动控制，准确测压，自动吸引及灌注 |  |  |
| 1.3 | 压力自动控制并显示，压力测定准确、自动灌注及吸引、无耗材 |  |  |