190425006/01    转运床基本要求

设备名称：转运床

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于普通病房及导管室患者转运 |  |  |
| 1.2 | 具有升降功能 |  |  |
| 1.3 | 操作简单，转向灵活、良好的售后服务 |  |  |

190425006/02 过床易基本要求

设备名称：过床易

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于普通病房及导管室 |  |  |
| 1.2 | 操作简单、良好的售后服务 |  |  |

190425006/03   输尿管软镜维保基本要求

设备名称：输尿管软镜维保

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1 | 维修后需保证清晰度 |  |  |
| 1.2 | 维修周期短，维护后可正常使用不少于30例手术 |  |  |

190425006/04     旋转蒸发仪基本要求

设备名称：旋转蒸发仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于各种提取溶剂的浓缩 |  |  |
| 1.2 | 良好的售后服务 |  |  |

190425006/05     乳管镜基本要求

设备名称：乳管镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于乳腺导管疾病的检查与诊断、瘤体定位、局部给药及疏通治疗、组织活检 |  |  |
| 1.2 | 可用于乳头溢液患者的诊断及软管内癌的诊断 |  |  |

190425006/06     口腔综合治疗台基本要求

设备名称：口腔综合治疗台

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备基本要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于口腔科开展各个治疗项目及门诊手术 |  |  |
| 1.2 | 需配备医生用椅、光固化灯、NSK手机 |  |  |