190509007/01    倒置荧光显微镜基本要求

设备名称：倒置荧光显微镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 可满足药理学实验研究工作 |  |  |

190509007/02    超高效液相色谱基本要求

设备名称：超高效液相色谱

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 可同时快速测定中药中的多种结构复杂的化学成分 |  |  |
| 1.2 | 可用于中药代谢产物的分离及痕量化合物的分析测定。 |  |  |
| 1.3 | 具有高敏感性、专属性、精准性的特点 |  |  |
| 1.4 | 在一个时间范围内测定多种组分的浓度 |  |  |

190509007/03    多功能成像仪基本要求

设备名称：多功能成像仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 可满足多种生物分子成像需求 |  |  |

190509007/04     质谱检测器基本要求

设备名称：质谱检测器

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于各类有机化合物的定性及定量分析 |  |  |

190509007/05  体视光学显微镜系统基本要求

设备名称：体视光学显微镜

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 可用斑马鱼胚胎、斑马鱼幼鱼等脏器、形态的高清观察； |  |  |
| 1.2 | 带有图像拍摄功能，可实现观察和电脑成像同步； |  |  |

190509007/06  旋转蒸发器基本要求

设备名称：旋转蒸发器

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于样品溶剂（包括水）的浓缩； |  |  |
| 1.2 | 设备稳定性好； |  |  |