190530009/01    水处理设备基本要求

设备名称：水处理设备

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可供60台血透机同时用水； |  |  |
| 2 | 包括前处理和反渗机主机； |  |  |
| 3 | 前处理和反渗机可满足现场场地条件（面积、高度、承重等），公司可到现场评估； |  |  |

190530009/02-06    监护仪基本要求

设备名称：监护仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规床边监护 |  |  |
| 2 | 设备市场占有率较高 |  |  |
| 3 | 心内科监护仪应具有可转运功能 |  |  |