190606010/01    全自动封闭式脱水机基本要求

设备名称：全自动封闭式脱水机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 一次可处理≥300个标本； |  |  |
| 1.2 | 试剂缸和蜡缸容量大； |  |  |
| 1.3 | 标本程序可自定义； |  |  |
| 1.4 | 具有独立的液体和气体通路； |  |  |
| 1.5 | 具有断电保护程序； |  |  |

90606010/02-05    图像处理装置等基本要求

设备名称：图像处理装置

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 可匹配原Olympus 290内镜系统 |  |  |