**200116001 /01 转运床基本要求**

**设备名称：转运床**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 可升降，可床头抬高； |  |  |
| 1.2 | 满足急诊科工作需求。 |  |  |

**200116001 /02 综合治疗台基本要求**

**设备名称：综合治疗台**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 满足五官科工作需求。 |  |  |

**200116001 /03 医用冷藏箱基本要求**

**设备名称：医用冷藏箱**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 温度需能2-8℃； |  |  |
| 1.2 | 用于检验试剂保存。 |  |  |

**200116001 /04 医用低温箱基本要求**

**设备名称：医用低温箱**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 温度需能达到-20℃； |  |  |
| 1.2 | 用于检验试剂保存。 |  |  |

**200116001/05 高档彩超基本要求**

**设备名称：高档彩超**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 原装进口高档心脏彩色多普勒超声诊断仪； |  |  |
| 1.2 | 配最新心脏图像处理及分析软件； |  |  |
| 1.3 | 标准探头三把:腹部，血管，心脏探头。 |  |  |