200416002 /01  心电图机基本要求

设备名称：心电图机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于急救检查尤其夜间急救检查及床边检查； |  |  |
| 1.2 | 满足呼吸科工作需求； |  |  |

200416002/02  心电图机基本要求

设备名称：心电图机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于ICU危重症患者临床诊断、治疗； |  |  |
| 1.2 | 满足ICU工作需求； |  |  |

200416002/03  心电监护仪基本要求

设备名称：心电监护仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 满足妇产科工作需求； |  |  |

200416002/04  心电监护仪基本要求

设备名称：心电监护仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需具有全面的心率失常分析、水平趋势图、事件监视功能、模块化、无风扇设计等特点； |  |  |
| 1.2 | 标准测量项目包括：SpO2、ECG、HR、BP、IABP、RTCO2，可选主流或旁路CO2测量； |  |  |
| 1.3 | 需满足麻醉科工作需求； |  |  |

200416002/05  除颤仪基本要求

设备名称：除颤仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需满足麻醉科工作需求； |  |  |

200416002/06  除颤仪基本要求

设备名称：除颤仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需满足骨科工作需求； |  |  |

200416002/07  除颤仪基本要求

设备名称：除颤仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需满足急诊科工作需求； |  |  |

200416002/08  转运床基本要求

设备名称：转运床

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需满足急诊科工作需求； |  |  |