**200430003/01 电子阴道镜基本要求**

**设备名称：电子阴道镜**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求 |  |  |
| 1.1 | 需满足妇产科工作需求； |  |  |

**200430003 /02 咳痰机基本要求**

**设备名称：咳痰机**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于机械通气痰液引流不畅的病人，进行痰液引流； |  |  |
| 1.2 | 满足急诊病区工作需求； |  |  |

**200430003/03 转运呼吸机基本要求**

**设备名称：转运呼吸机**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 涡轮供气，具有轻便，内置电池方便转运的特点； |  |  |
| 1.2 | 通气模式与监测参数齐全； |  |  |
| 1.3 | 满足ICU工作需求； |  |  |

**200430003/04 输血加温加压仪基本要求**

**设备名称：输血加温加压仪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于创伤性休克、失血性休克患者紧急治疗使用； |  |  |
| 1.2 | 满足急诊科工作需求； |  |  |

**200430003/05 骨髓穿刺针基本要求**

**设备名称：骨髓穿刺针**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于创伤患者开放静脉使用 |  |  |
| 1.2 | 满足急诊科工作需求； |  |  |

**200430003/06 保温毯基本要求**

**设备名称：保温毯**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于危重患者躯体保温，需具有温度可调，精度高特点； |  |  |
| 1.2 | 需满足急诊科工作需要； |  |  |

**200430003/07 温浴箱基本要求**

**设备名称：温浴箱**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求：液体及血制品加温使用 |  |  |
| 1.1 | 需满足急诊科工作需求； |  |  |